| ПАСПОРТ |
| --- |
| Наименование изделия: ФЛАНЦЕВЫЙ РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР |
| Обозначение изделия: 2831 |
| Предприятие изготовитель: GENEBRE S.A., ИСПАНИЯ |
| Продавец: ООО «СТР» |
| Область применения Фланцевый резиновый компенсатор 2831 предназначен для систем водоснабжения, теплоснобжения, различного технологического оборудования. Наименование параметров Значение Примечание Компенсатор антивибрационный PN Максимальная температура 0 С Присоединение фланцевое углеродистая сталь 10 105 DI N2501 |
| Материалы основных деталей |
| Наименование детали Материал Корпус Фланец Кольцо EPDM углеродистая сталь углеродистая сталь Ду 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 Вес,кг 3.10 3.80 4.25 5.80 6.00 6.75 9.50 12.85 16.8 23.70 29.6 39.70 51.30 72.40 88.65 Комплектность поставки |
| № Наименование Кол. (шт) Обозначение Примечание 1 2 2831 09 DN050 PN10 Компенсатор фланцевый GENEBRE, корпус-EPDM, Tmax=105°C, Ф/Ф Паспорт 3 1 2831 09 |
| Гарантийные обязательства |
| Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании. |
|  | Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р Сертификат соответствия № РОСС ES.AB24.H05751 до 26.08.2015г. |
| Гарантии изготовителя Поставщик GENEBRE S.A., ИСПАНИЯ гарантирует работоспособность изделия в течение одного года после даты выпуска или продажи через официального дилера. Отметки о продаже Предприятие-изготовитель: GENEBRE S.A., ИСПАНИЯ М.П. |